## 目次
ゼミ発表 図表データ集（九州パイロット分析＋北海道転換）
各シートに図の数値データとグラフを収録。データは公開データ（JEPXスポット・九州電力需給実績）から thesis/analysis/02〜08 と同一ロジックで再計算。
生成: thesis/analysis/09_export_figures_xlsx.py（2026年7月26日）。図の定義・限界の一覧は kyushu-methods-data.md を参照。
シート | 図 | 内容 | 発表資料での掲載箇所
f1_ダックカーブ | f1 | 時間帯別平均価格カーブ（FY2016/19/23/25） | 本編P4 左
f2_床コマ数 | f2 | 0.01円張り付きコマ数の年度推移 | 本編P4 右
f3_TB4hスプレッド | f3 | 日次TB4hスプレッドの年度分布 | Appendix A2 左
f4_太陽光×床張り付き | f4 | 太陽光普及×昼間床張り付き率（散布図） | 本編P3 右
f5_制御日vs非制御日 | f5 | 出力制御日vs非制御日の価格カーブ | Appendix A2 右
f6_価格分位点 | f6 | 価格分位点の年度推移（分布の二極化） | Appendix A3 左
f7_バックテスト | f7 | 蓄電池裁定価値バックテスト（3戦略） | 本編P5
f8_モンテカルロ | f8 | 年間価値のモンテカルロ分布 | 本編P6 右下
f9_相対スプレッド | f9 | 価格水準で規格化したスプレッド | 本編P6 左
f10_等価時間 | f10 | 規格化年間価値（等価時間） | Appendix A4 左
f11_昼間需給 | f11 | 昼間の需給バランスの変化 | 本編P8 左
f12_TopBottom4h | f12 | Top4h/Bottom4hの分解 | 本編P7 左
f13_価格帯構成 | f13 | 昼間コマの価格帯構成（積み上げ） | Appendix A3 右
f14_反実仮想 | f14 | 反実仮想（需要増なし・原子力FY2023水準） | 本編P9 下
f15_風力帯域分解 | f15 | 風力変動の帯域分解＋実波形 | 本編P14
fig1_風力×連系線 | 図1 | 風力導入比率×域外融通能力（散布図） | 本編P12 左

## f1_ダックカーブ
f1 時間帯別平均価格カーブの変化（ダックカーブの深化）
JEPXスポット九州エリアプライス30分値の年度内平均（円/kWh）。FY2022（燃料危機）は表示対象外。掲載: 本編P4左。再現: analysis/02
時刻 | FY2016 | FY2019 | FY2023 | FY2025
0 | 6.5618 | 6.1338 | 9.341 | 9.5031
0.5 | 6.333 | 5.863 | 9.0272 | 9.1927
1 | 6.198 | 5.7197 | 8.6059 | 8.976
1.5 | 6.1627 | 5.6513 | 8.5453 | 8.931
2 | 6.2893 | 5.7906 | 8.7514 | 8.9814
2.5 | 6.3165 | 6.0137 | 9.1778 | 9.3289
3 | 6.4336 | 6.2363 | 9.4492 | 9.5861
3.5 | 6.437 | 6.344 | 9.6634 | 9.7808
4 | 6.4145 | 6.4026 | 9.7875 | 9.7129
4.5 | 6.4355 | 6.4081 | 9.865 | 9.8883
5 | 6.354 | 6.4739 | 9.9495 | 10.1284
5.5 | 6.3975 | 6.4401 | 9.7549 | 9.9932
6 | 6.6761 | 6.57 | 9.7692 | 10.2786
6.5 | 6.881 | 6.5704 | 9.2637 | 10.308
7 | 7.0945 | 6.4967 | 8.5715 | 9.9707
7.5 | 7.3903 | 6.4586 | 7.892 | 9.3635
8 | 8.0583 | 6.2455 | 7.9346 | 9.1929
8.5 | 8.9588 | 6.7292 | 7.3964 | 8.8931
9 | 9.4391 | 6.571 | 6.93 | 8.4529
9.5 | 9.3386 | 6.3079 | 6.2919 | 7.5813
10 | 9.0129 | 5.7703 | 5.5501 | 6.987
10.5 | 8.9505 | 5.5242 | 5.0371 | 6.4628
11 | 8.8756 | 5.4416 | 4.7927 | 6.0893
11.5 | 8.7362 | 5.2794 | 4.5215 | 5.8036
12 | 7.2324 | 4.4683 | 3.8156 | 5.1075
12.5 | 7.1891 | 4.3842 | 3.8506 | 5.1018
13 | 8.6612 | 5.2219 | 4.6947 | 5.9666
13.5 | 8.9154 | 5.6671 | 5.1728 | 6.5879
14 | 9.2377 | 5.92 | 5.6201 | 6.9293
14.5 | 9.4254 | 6.3702 | 6.5699 | 7.433
15 | 9.5308 | 6.65 | 7.2045 | 8.0088
15.5 | 10.2662 | 7.5024 | 8.6867 | 9.766
16 | 11.3951 | 8.2925 | 10.0383 | 10.6145
16.5 | 11.6187 | 8.9878 | 11.8891 | 12.5183
17 | 11.4476 | 9.1339 | 12.6825 | 13.2496
17.5 | 11.0994 | 9.742 | 14.2255 | 14.5456
18 | 10.7704 | 9.9813 | 14.5012 | 14.7302
18.5 | 10.4847 | 9.9771 | 14.6791 | 15.0726
19 | 9.9087 | 9.4658 | 14.3962 | 14.5371
19.5 | 9.3418 | 8.7638 | 13.6889 | 13.8973
20 | 8.7254 | 8.5476 | 13.4444 | 13.643
20.5 | 8.487 | 8.0848 | 12.8646 | 13.0444
21 | 7.9689 | 7.8844 | 12.4449 | 12.7146
21.5 | 7.6278 | 7.3037 | 11.7478 | 11.9623
22 | 7.5492 | 7.5655 | 10.9959 | 11.9204
22.5 | 7.4268 | 6.9791 | 10.4149 | 10.8285
23 | 7.0048 | 6.7574 | 9.9849 | 10.4177
23.5 | 6.876 | 6.3975 | 9.1527 | 9.0848

## f2_床コマ数
f2 下限価格0.01円への張り付きコマ数（30分コマ・年度計）
九州エリアプライスが0.01円/kWhで約定したコマ数。出力制御はFY2018（2018年10月）開始。掲載: 本編P4右。再現: analysis/02
年度 | 0.01円コマ数（年度計） | 出力制御実施日数
FY2016 | 0 | 0
FY2017 | 0 | 0
FY2018 | 39 | 42
FY2019 | 693 | 115
FY2020 | 867 | 105
FY2021 | 1515 | 108
FY2022 | 1909 | 149
FY2023 | 2178 | 158
FY2024 | 1167 | 148
FY2025 | 983 | 157

## f3_TB4hスプレッド
f3 日次Top4h−Bottom4hスプレッドの年度推移（円/kWh）
各日の九州エリアプライス48コマのうち上位8コマ平均−下位8コマ平均。効率・劣化調整前。FY2022は燃料危機。掲載: Appendix A2左。再現: analysis/02
年度 | 25%分位 | 中央値 | 75%分位
FY2016 | 3.4813 | 5.515 | 7.1437
FY2017 | 4.16 | 6.1537 | 9.475
FY2018 | 3.5812 | 4.4162 | 5.51
FY2019 | 3.6088 | 4.5569 | 6.8841
FY2020 | 3.7763 | 5.4037 | 8.28
FY2021 | 4.855 | 10.2812 | 20.6925
FY2022 | 14.755 | 19.8313 | 25.505
FY2023 | 8.0553 | 10.8475 | 13.5325
FY2024 | 8.0838 | 10.8087 | 13.4425
FY2025 | 6.5438 | 9.15 | 11.6375

## f4_太陽光×床張り付き
f4 太陽光普及と昼間価格の崩落
横軸は需給実績の太陽光発電実績の年度最大値（導入量の代理指標）。掲載: 本編P3右。再現: analysis/02
年度 | 太陽光 年度最大実績出力（GW） | 昼間(10-14時) 0.01円張り付き率（%） | 昼間平均価格（円/kWh）
FY2016 | 5.129 | 0 | 8.4467
FY2017 | 6.244 | 0 | 9.6652
FY2018 | 6.656 | 1.0274 | 7.4981
FY2019 | 7.454 | 17.5546 | 5.2196
FY2020 | 8.048 | 19.0753 | 6.8416
FY2021 | 8.628 | 31.1644 | 6.4796
FY2022 | 8.775 | 34.5205 | 7.7383
FY2023 | 9.134 | 41.8716 | 4.6794
FY2024 | 8.838 | 26.1301 | 6.5474
FY2025 | 9.543 | 23.0479 | 6.0133

## f5_制御日vs非制御日
f5 出力制御日の価格形状（FY2023–25）
出力制御実施日＝需給実績の太陽光・風力抑制量が正の日。掲載: Appendix A2右。再現: analysis/02
時刻 | 出力制御 実施日（463日） | 非実施日（633日）
0 | 9.676 | 9.8681
0.5 | 9.4389 | 9.5244
1 | 9.1898 | 9.153
1.5 | 9.2434 | 9.014
2 | 9.4446 | 9.0714
2.5 | 9.9136 | 9.3234
3 | 10.2638 | 9.5205
3.5 | 10.4971 | 9.6855
4 | 10.5606 | 9.7285
4.5 | 10.6322 | 9.855
5 | 10.7939 | 10.064
5.5 | 10.5983 | 9.9869
6 | 10.6992 | 10.1698
6.5 | 10.3906 | 10.1367
7 | 9.3548 | 10.0667
7.5 | 8.0835 | 9.8921
8 | 7.4085 | 10.3431
8.5 | 6.1686 | 10.5088
9 | 5.2381 | 10.5303
9.5 | 4.2256 | 9.9654
10 | 3.3481 | 9.2917
10.5 | 2.6338 | 8.8536
11 | 2.1451 | 8.641
11.5 | 1.7341 | 8.3294
12 | 1.2539 | 7.3047
12.5 | 1.1878 | 7.3832
13 | 1.7125 | 8.6392
13.5 | 2.1644 | 9.3097
14 | 2.69 | 9.6645
14.5 | 3.5366 | 10.3898
15 | 4.5911 | 10.807
15.5 | 6.2883 | 12.4135
16 | 7.533 | 13.4234
16.5 | 9.7926 | 15.2005
17 | 11.3343 | 15.5095
17.5 | 13.2226 | 16.4909
18 | 13.7318 | 16.6212
18.5 | 14.0768 | 16.6113
19 | 13.8301 | 15.9687
19.5 | 13.2854 | 15.06
20 | 13.1772 | 14.6413
20.5 | 12.7688 | 13.9202
21 | 12.5233 | 13.4489
21.5 | 11.864 | 12.5136
22 | 11.6234 | 12.0475
22.5 | 10.7792 | 11.0679
23 | 10.517 | 10.5454
23.5 | 9.488 | 9.3639

## f6_価格分位点
f6 価格分布の二極化（30分コマ別価格の年度内分位点）
FY2019以降、5%分位は0.01円に到達。FY2020の95%分位上昇は2021年1月の需給逼迫による。掲載: Appendix A3左。再現: analysis/02
年度 | 5%分位 | 25%分位 | 中央値 | 75%分位 | 95%分位
FY2016 | 4.95 | 5.87 | 7.39 | 9.9 | 13.9505
FY2017 | 5.02 | 6.27 | 8.23 | 11.38 | 20
FY2018 | 5.04 | 6.6 | 7.93 | 9.24 | 12.7115
FY2019 | 3.47 | 5.33 | 6.74 | 8.18 | 10.34
FY2020 | 0.087 | 3.8 | 5.03 | 7.08 | 46.1435
FY2021 | 0.01 | 6.88 | 8.56 | 14.27 | 28.461
FY2022 | 0.01 | 7.34 | 15 | 20 | 29.82
FY2023 | 0.01 | 7 | 9.81 | 12.03 | 16.5165
FY2024 | 0.01 | 8.88 | 10.46 | 13.06 | 19.73
FY2025 | 0.01 | 7.76 | 9.34 | 11.92 | 17.46

## f7_バックテスト
f7 4時間蓄電池のスポット裁定価値（実績バックテスト）
1MW/4MWh・往復効率85%・日次1サイクル・劣化無視・スポットのみの下限推定。a=前日価格ランク、b=D-2までの実績による残余需要予測。掲載: 本編P5。再現: analysis/03
年度 | 完全予見（円/kW-年） | a. 前日価格ナイーブ（円/kW-年） | b. 前日予測ベース（円/kW-年） | a捕捉率 | b捕捉率
FY2016 | 5823.1388 | 3975.7145 | 2399.5703 | 68.27% | 41.21%
FY2017 | 7982.0273 | 5845.1975 | 2986.578 | 73.23% | 37.42%
FY2018 | 5490.8848 | 4055.9453 | 3376.4225 | 73.87% | 61.49%
FY2019 | 5944.7558 | 4209.3625 | 4295.4258 | 70.81% | 72.26%
FY2020 | 16070.8805 | 12169.5413 | 11829.038 | 75.72% | 73.61%
FY2021 | 16040.3932 | 11896.8103 | 13059.824 | 74.17% | 81.42%
FY2022 | 24367.1823 | 17274.3132 | 19394.042 | 70.89% | 79.59%
FY2023 | 12521.427 | 9562.2805 | 10404.6223 | 76.37% | 83.09%
FY2024 | 12401.4553 | 9884.7918 | 10199.4127 | 79.71% | 82.24%
FY2025 | 10366.1825 | 7997.2005 | 8712.1855 | 77.15% | 84.04%

## f8_モンテカルロ
f8 モンテカルロによる年間価値分布（完全予見ベース、5,000パス）
日次スプレッド＝月別季節成分＋AR(1)＋残差ブートストラップ。負の日は休止(0)。固定シードで再現。掲載: 本編P6右下。再現: analysis/04
推定窓 | AR(1) ρ | 平均（円/kW-年） | 5%点 | 中央値 | 95%点
FY2023-25（主） | 0.41 | 11767.041 | 11056.5099 | 11766.7308 | 12487.932
FY2021-25（感応度） | 0.74 | 15418.4563 | 13281.6939 | 15384.0212 | 17582.6788
実現値（検証用・円/kW-年）: FY2023: 12,521 / FY2024: 12,401 / FY2025: 10,366
ビン中央値（円/kW-年） | パス数（/5,000）
10256.076 | 2
10307.3317 | 0
10358.5874 | 0
10409.8431 | 0
10461.0989 | 3
10512.3546 | 4
10563.6103 | 6
10614.866 | 5
10666.1217 | 6
10717.3774 | 12
10768.6331 | 16
10819.8888 | 21
10871.1445 | 27
10922.4002 | 37
10973.6559 | 37
11024.9116 | 71
11076.1674 | 62
11127.4231 | 71
11178.6788 | 106
11229.9345 | 96
11281.1902 | 116
11332.4459 | 158
11383.7016 | 168
11434.9573 | 154
11486.213 | 198
11537.4687 | 183
11588.7244 | 210
11639.9801 | 231
11691.2358 | 264
11742.4916 | 240
11793.7473 | 248
11845.003 | 255
11896.2587 | 207
11947.5144 | 223
11998.7701 | 224
12050.0258 | 201
12101.2815 | 151
12152.5372 | 147
12203.7929 | 145
12255.0486 | 121
12306.3043 | 95
12357.5601 | 94
12408.8158 | 72
12460.0715 | 61
12511.3272 | 59
12562.5829 | 46
12613.8386 | 40
12665.0943 | 32
12716.35 | 24
12767.6057 | 11
12818.8614 | 16
12870.1171 | 9
12921.3728 | 5
12972.6285 | 3
13023.8843 | 1
13075.14 | 2
13126.3957 | 2
13177.6514 | 0
13228.9071 | 0
13280.1628 | 2

## f9_相対スプレッド
f9 価格水準で規格化したスプレッド（TB4h ÷ 当日平均価格、無次元）
相対スプレッド＝各日のTB4hスプレッド÷当日48コマ平均価格。水準（燃料）効果を除いた形状の尺度。掲載: 本編P6左。再現: analysis/05
年度 | 25%分位 | 中央値 | 75%分位 | （参考）絶対スプレッド中央値（円/kWh） | （参考）年度平均価格（円/kWh）
FY2016 | 0.49261 | 0.63382 | 0.84165 | 5.515 | 8.207
FY2017 | 0.5651 | 0.71442 | 0.90038 | 6.1537 | 9.5496
FY2018 | 0.46101 | 0.55907 | 0.71538 | 4.4162 | 8.3502
FY2019 | 0.50757 | 0.64439 | 1.1437 | 4.5569 | 6.8227
FY2020 | 0.7513 | 1.0745 | 1.6059 | 5.4037 | 10.7193
FY2021 | 0.57948 | 1.1401 | 1.8001 | 10.2812 | 11.2924
FY2022 | 0.96756 | 1.5879 | 2.0571 | 19.8313 | 14.4212
FY2023 | 0.7642 | 1.2744 | 1.7996 | 10.8475 | 9.1382
FY2024 | 0.6983 | 0.96688 | 1.5098 | 10.8087 | 10.8608
FY2025 | 0.64439 | 0.85856 | 1.4151 | 9.15 | 9.8139

## f10_等価時間
f10 価格水準で規格化した蓄電池価値（等価時間、kWh/kW-年）
等価時間＝年間裁定粗利÷年度平均価格。「平均価格の電気の何kWh分を稼いだか」。参考: 年間放電量は最大約1,241kWh/kW-年。掲載: Appendix A4左。再現: analysis/05
年度 | 完全予見（円/kW-年） | a. 前日価格（円/kW-年） | b. 前日予測（円/kW-年） | 年度平均価格（円/kWh） | 完全予見 等価時間（kWh/kW-年） | a 等価時間（kWh/kW-年） | b 等価時間（kWh/kW-年）
FY2016 | 5823.1388 | 3975.7145 | 2399.5703 | 8.207 | 709.5331 | 484.4297 | 292.3809
FY2017 | 7982.0273 | 5845.1975 | 2986.578 | 9.5496 | 835.8479 | 612.0871 | 312.7432
FY2018 | 5490.8848 | 4055.9453 | 3376.4225 | 8.3502 | 657.5755 | 485.7305 | 404.3524
FY2019 | 5944.7558 | 4209.3625 | 4295.4258 | 6.8227 | 871.3193 | 616.9637 | 629.578
FY2020 | 16070.8805 | 12169.5413 | 11829.038 | 10.7193 | 1499.2473 | 1135.2926 | 1103.5272
FY2021 | 16040.3932 | 11896.8103 | 13059.824 | 11.2924 | 1420.4554 | 1053.5208 | 1156.5114
FY2022 | 24367.1823 | 17274.3132 | 19394.042 | 14.4212 | 1689.6733 | 1197.8383 | 1344.8249
FY2023 | 12521.427 | 9562.2805 | 10404.6223 | 9.1382 | 1370.2253 | 1046.4046 | 1138.5824
FY2024 | 12401.4553 | 9884.7918 | 10199.4127 | 10.8608 | 1141.8501 | 910.1312 | 939.0995
FY2025 | 10366.1825 | 7997.2005 | 8712.1855 | 9.8139 | 1056.2734 | 814.8834 | 887.7376

## f11_昼間需給
f11 昼間（10-14時）の需給バランスの変化（MW平均をGW表示）
需給実績より。揚水+蓄電池充電＝負値の絶対値（蓄電池列は2024年3月以降のみ分離）。域外送電＝連系線流出。掲載: 本編P8左。再現: analysis/06
年度 | 揚水+蓄電池 充電（GW） | 域外送電・関門（GW） | 出力制御（GW） | エリア需要（GW） | 太陽光実績・制御後（GW）
FY2016 | 0.45872 | 1.7327 | 0 | 10.5855 | 2.7045
FY2017 | 0.6516 | 1.84 | 0 | 10.6946 | 3.4082
FY2018 | 0.70869 | 1.9725 | 0.031495 | 10.5343 | 3.6581
FY2019 | 0.7672 | 2.0534 | 0.19626 | 10.239 | 3.8344
FY2020 | 0.84664 | 2.0576 | 0.16821 | 10.2206 | 4.6417
FY2021 | 0.85571 | 2.1618 | 0.24787 | 10.3747 | 4.5863
FY2022 | 0.87919 | 2.216 | 0.23718 | 10.333 | 5.0226
FY2023 | 0.82018 | 2.007 | 0.6308 | 10.4057 | 4.8335
FY2024 | 0.91292 | 1.9272 | 0.3833 | 10.8657 | 5.1484
FY2025 | 1.1264 | 1.6562 | 0.50329 | 10.6492 | 5.4263

## f12_TopBottom4h
f12 スプレッドの分解：日次Top4h／Bottom4h平均価格の年度中央値（円/kWh）
各日の上位8コマ平均（Top4h）と下位8コマ平均（Bottom4h）の年度中央値。掲載: 本編P7左。再現: analysis/06
年度 | Top4h（夕方ピーク側） | Bottom4h（昼間の底側）
FY2016 | 11.675 | 5.44
FY2017 | 12.32 | 5.9287
FY2018 | 10.4738 | 6.2938
FY2019 | 9.1506 | 4.98
FY2020 | 7.6825 | 3.355
FY2021 | 13.6013 | 5.9662
FY2022 | 24.4625 | 3.16
FY2023 | 14.1631 | 3.1656
FY2024 | 15.7925 | 6.65
FY2025 | 14.03 | 6.8788

## f13_価格帯構成
f13 昼間（10-14時）コマの価格帯構成（%）
床コマの減少分は低価格帯に残らず5円超帯へ移った（＝余剰時間そのものが減少）。掲載: Appendix A3右。再現: analysis/06
年度 | ≤0.01円（%） | 0.01–1円（%） | 1–3円（%） | 3–5円（%） | >5円（%）
FY2016 | 0 | 0 | 0.34247 | 7.0548 | 92.6027
FY2017 | 0 | 0 | 0.20548 | 6.3356 | 93.4589
FY2018 | 1.0274 | 1.4041 | 1.3699 | 10.2397 | 85.9589
FY2019 | 17.5546 | 0.99044 | 1.1954 | 15.0615 | 65.1981
FY2020 | 19.0753 | 0.82192 | 5.5822 | 44.6233 | 29.8973
FY2021 | 31.1644 | 0.34247 | 1.7123 | 2.1575 | 64.6233
FY2022 | 34.5205 | 3.4932 | 7.637 | 1.7123 | 52.637
FY2023 | 41.8716 | 3.8251 | 2.8005 | 2.8005 | 48.7022
FY2024 | 26.1301 | 2.8082 | 3.2192 | 3.2534 | 64.589
FY2025 | 23.0479 | 3.1507 | 2.8767 | 2.8767 | 68.0479

## f14_反実仮想
f14 反実仮想：需要増なし・原子力FY2023水準ならFY2024-25の床はもっと深かった
経験的供給曲線（net=需要−太陽光−風力−原子力）上の部分均衡評価（床は上限方向）。δD（夜間需要増分）: FY2024 196MW / FY2025 141MW、δN（原子力減少分）: FY2024 89MW / FY2025 338MW。掲載: 本編P9下。再現: analysis/07
時刻 | 実績（円/kWh） | 反実仮想（円/kWh） | 年度 | 実績 | モデル再現 | 反実仮想
0 | 9.3479 | 9.8145 | FY2024 | 522 | 387 | 466
1 | 8.9535 | 9.5043 | FY2025 | 437 | 482 | 639
2 | 9.1552 | 9.6925
3 | 9.6835 | 10.1686
4 | 9.8006 | 10.563
5 | 10.0608 | 10.8738
6 | 10.2933 | 10.7158
7 | 9.6671 | 9.8658
8 | 9.043 | 8.4481
9 | 8.0171 | 6.8415
10 | 6.7249 | 5.6524
11 | 5.9465 | 4.9186
12 | 5.1047 | 4.5719
13 | 6.2772 | 5.1769
14 | 7.1812 | 6.1497
15 | 8.8874 | 7.7131
16 | 11.5664 | 9.9866
17 | 13.8976 | 12.3742
18 | 14.9014 | 13.7226
19 | 14.2172 | 13.685
20 | 13.3437 | 12.9635
21 | 12.3385 | 12.0919
22 | 11.3745 | 11.3238
23 | 9.7513 | 10.6093

## f15_風力帯域分解
f15 フリート集約後の風力変動は「数日帯域」が支配的（九州 FY2022–25）
移動平均カスケードによる帯域分解（<6h＝x−MA6h等）。非直交分解のためシェア合計は100%にならない（交差項約2割）。掲載: 本編P14。再現: analysis/08
帯域 | 風力 分散シェア（%） | 太陽光 分散シェア（%）
<6時間 | 1.9302 | 6.5869
6–24時間 | 8.7147 | 65.9091
1–7日 | 43.7258 | 4.1201
>7日 | 26.8979 | 3.2598
日時 | 風力出力（MW） | 24時間移動平均（MW）
01/01 00:00 | 72 | 32.8333
01/01 01:00 | 64 | 30.6154
01/01 02:00 | 50 | 28.7857
01/01 03:00 | 34 | 27.4
01/01 04:00 | 29 | 26.5
01/01 05:00 | 26 | 25.7647
01/01 06:00 | 27 | 25.2778
01/01 07:00 | 26 | 24.9474
01/01 08:00 | 24 | 24.4
01/01 09:00 | 23 | 23.7619
01/01 10:00 | 10 | 23.0909
01/01 11:00 | 9 | 22.7826
01/01 12:00 | 4 | 22.7917
01/01 13:00 | 5 | 20.9583
01/01 14:00 | 8 | 20
01/01 15:00 | 13 | 19.7083
01/01 16:00 | 14 | 20.2917
01/01 17:00 | 17 | 21.2917
01/01 18:00 | 19 | 23.3333
01/01 19:00 | 14 | 26.2917
01/01 20:00 | 11 | 29.5833
01/01 21:00 | 9 | 32.25
01/01 22:00 | 16 | 33.4583
01/01 23:00 | 23 | 34.4167
01/02 00:00 | 28 | 34.875
01/02 01:00 | 41 | 35.625
01/02 02:00 | 43 | 36.2083
01/02 03:00 | 48 | 37
01/02 04:00 | 53 | 37.125
01/02 05:00 | 75 | 37.4583
01/02 06:00 | 98 | 38
01/02 07:00 | 105 | 38.9167
01/02 08:00 | 88 | 40.25
01/02 09:00 | 52 | 41.25
01/02 10:00 | 33 | 42.4167
01/02 11:00 | 20 | 43.4167
01/02 12:00 | 22 | 44.1667
01/02 13:00 | 19 | 44.9167
01/02 14:00 | 27 | 45.75
01/02 15:00 | 16 | 47.25
01/02 16:00 | 22 | 49.0833
01/02 17:00 | 30 | 51.0833
01/02 18:00 | 41 | 53.0417
01/02 19:00 | 46 | 54.7292
01/02 20:00 | 35 | 56.6875
01/02 21:00 | 37 | 58.8542
01/02 22:00 | 40 | 62.2292
01/02 23:00 | 41 | 66.9792
01/03 00:00 | 46 | 72.9792
01/03 01:00 | 61 | 79.7708
01/03 02:00 | 79 | 87.1875
01/03 03:00 | 92 | 94.7708
01/03 04:00 | 101 | 103.5208
01/03 05:00 | 122 | 110.9792
01/03 06:00 | 138.5 | 116.75
01/03 07:00 | 152 | 121.9375
01/03 08:00 | 140 | 126.3958
01/03 09:00 | 133 | 130.7708
01/03 10:00 | 147 | 134.4375
01/03 11:00 | 164 | 138.0625
01/03 12:00 | 185 | 140.9792
01/03 13:00 | 197 | 143.2708
01/03 14:00 | 209 | 144.7292
01/03 15:00 | 226 | 145.6875
01/03 16:00 | 201 | 146.1875
01/03 17:00 | 168.5 | 146.3958
01/03 18:00 | 165.5 | 145.7292
01/03 19:00 | 153 | 144.4583
01/03 20:00 | 140 | 142.3333
01/03 21:00 | 125 | 139.9167
01/03 22:00 | 127 | 137.0833
01/03 23:00 | 111 | 132.4167
01/04 00:00 | 101 | 127.125
01/04 01:00 | 96 | 121.2917
01/04 02:00 | 102 | 114.8333
01/04 03:00 | 104 | 107.8333
01/04 04:00 | 106 | 100.75
01/04 05:00 | 106 | 94.9583
01/04 06:00 | 108 | 90.0208
01/04 07:00 | 101 | 85.4583
01/04 08:00 | 82 | 81.2083
01/04 09:00 | 65 | 77.8333
01/04 10:00 | 35 | 74.375
01/04 11:00 | 37 | 69.9583
01/04 12:00 | 45 | 65.9583
01/04 13:00 | 42 | 62.0417
01/04 14:00 | 41 | 58.25
01/04 15:00 | 56 | 54.2083
01/04 16:00 | 62 | 50.0833
01/04 17:00 | 50 | 46.0833
01/04 18:00 | 56 | 42.25
01/04 19:00 | 51 | 38.4167
01/04 20:00 | 59 | 34.7917
01/04 21:00 | 42 | 32.0833
01/04 22:00 | 21 | 30.0833
01/04 23:00 | 15 | 28.9167
01/05 00:00 | 7 | 27.5833
01/05 01:00 | 5 | 26.25
01/05 02:00 | 5 | 25.5
01/05 03:00 | 5 | 25.0833
01/05 04:00 | 10 | 24.0833
01/05 05:00 | 14 | 23.0833
01/05 06:00 | 16 | 23.3125
01/05 07:00 | 14 | 23.7917
01/05 08:00 | 17 | 24.75
01/05 09:00 | 17 | 26.4167
01/05 10:00 | 7 | 29.2917
01/05 11:00 | 5 | 33
01/05 12:00 | 13 | 35.9167
01/05 13:00 | 24 | 39.5833
01/05 14:00 | 31 | 43.0417
01/05 15:00 | 32 | 45.125
01/05 16:00 | 38 | 46.625
01/05 17:00 | 55.5 | 47.3333
01/05 18:00 | 67.5 | 48.25
01/05 19:00 | 74 | 48.7083
01/05 20:00 | 99 | 49.4792
01/05 21:00 | 111 | 50.6458
01/05 22:00 | 110 | 52.1875
01/05 23:00 | 85 | 54.5625
01/06 00:00 | 95 | 58.5208
01/06 01:00 | 88 | 62.6042
01/06 02:00 | 55 | 66.6875
01/06 03:00 | 41 | 71.8958
01/06 04:00 | 27 | 79.0625
01/06 05:00 | 36 | 87.6875
01/06 06:00 | 27 | 96.2708
01/06 07:00 | 32.5 | 104.6667
01/06 08:00 | 45 | 114.0417
01/06 09:00 | 54 | 122.4583
01/06 10:00 | 64 | 130.875
01/06 11:00 | 100 | 140.0833
01/06 12:00 | 111 | 149.8333
01/06 13:00 | 122 | 158.9167
01/06 14:00 | 156 | 168.2083
01/06 15:00 | 204 | 178.4583
01/06 16:00 | 245 | 188.75
01/06 17:00 | 261.5 | 199.25
01/06 18:00 | 269 | 209.0417
01/06 19:00 | 299 | 218.6667
01/06 20:00 | 301 | 226.7708
01/06 21:00 | 313 | 234.2292
01/06 22:00 | 331 | 241.4792
01/06 23:00 | 319 | 248.4375
01/07 00:00 | 313 | 255.1875
01/07 01:00 | 311 | 261.1042
01/07 02:00 | 301 | 266.1042
01/07 03:00 | 288 | 270.8125
01/07 04:00 | 279 | 274.1458
01/07 05:00 | 271 | 274.9375
01/07 06:00 | 258 | 273.8125
01/07 07:00 | 227 | 273.8125
01/07 08:00 | 224 | 271.7708
01/07 09:00 | 228 | 269.1042
01/07 10:00 | 231 | 266.0208
01/07 11:00 | 262 | 261.9375
01/07 12:00 | 253 | 257.3125
01/07 13:00 | 242 | 251.4792
01/07 14:00 | 269 | 245.5208
01/07 15:00 | 284 | 239.3542
01/07 16:00 | 264 | 233.3125
01/07 17:00 | 234.5 | 227.4792
01/07 18:00 | 269 | 221.7292
01/07 19:00 | 250 | 216.1042
01/07 20:00 | 237 | 211.3542
01/07 21:00 | 239 | 207.0625
01/07 22:00 | 233 | 201.7708
01/07 23:00 | 208 | 195.8958
01/08 00:00 | 173 | 188.1458
01/08 01:00 | 168 | 180.5208
01/08 02:00 | 153 | 173.3125
01/08 03:00 | 143 | 164.4375
01/08 04:00 | 139 | 154.3542
01/08 05:00 | 133 | 144.7708
01/08 06:00 | 123 | 135.9167
01/08 07:00 | 113 | 126.6667
01/08 08:00 | 121 | 117.4583
01/08 09:00 | 101 | 108.25
01/08 10:00 | 90 | 99.625
01/08 11:00 | 76 | 92.125
01/08 12:00 | 70 | 88.125
01/08 13:00 | 69 | 87.125
01/08 14:00 | 56 | 89.5
01/08 15:00 | 42 | 93.7083
01/08 16:00 | 34 | 99.0417
01/08 17:00 | 22 | 104.7083
01/08 18:00 | 47 | 110.4583
01/08 19:00 | 29 | 116.5417
01/08 20:00 | 16 | 122.9375
01/08 21:00 | 32 | 129.2292
01/08 22:00 | 53 | 136.6458
01/08 23:00 | 112 | 144.4792
01/09 00:00 | 149 | 152.2292
01/09 01:00 | 225 | 160.0625
01/09 02:00 | 254 | 167.7708
01/09 03:00 | 271 | 175.6458
01/09 04:00 | 275 | 183.2292
01/09 05:00 | 271 | 192.0208
01/09 06:00 | 269 | 201.2917
01/09 07:00 | 266.5 | 210.0833
01/09 08:00 | 272 | 219.7917
01/09 09:00 | 279 | 230.25
01/09 10:00 | 278 | 240.5833
01/09 11:00 | 262 | 249.4167
01/09 12:00 | 258 | 256.0833
01/09 13:00 | 254 | 261.1667
01/09 14:00 | 245 | 262.875
01/09 15:00 | 224 | 263.625
01/09 16:00 | 245 | 263.25
01/09 17:00 | 244.5 | 261.6667
01/09 18:00 | 258 | 259.7917
01/09 19:00 | 262 | 257.8333
01/09 20:00 | 267 | 254.6875
01/09 21:00 | 280 | 249.2708
01/09 22:00 | 265 | 242.8542
01/09 23:00 | 272 | 236.4792
01/10 00:00 | 271 | 230.3542
01/10 01:00 | 266 | 224.3125
01/10 02:00 | 272 | 218.6458
01/10 03:00 | 262 | 212.7292
01/10 04:00 | 237 | 207.7292
01/10 05:00 | 226 | 201.5625
01/10 06:00 | 222 | 195.625
01/10 07:00 | 191 | 188.75
01/10 08:00 | 142 | 182
01/10 09:00 | 125 | 175.25
01/10 10:00 | 125 | 168.2917
01/10 11:00 | 115 | 162.625
01/10 12:00 | 113 | 157.375
01/10 13:00 | 118 | 151.875
01/10 14:00 | 103 | 146.8333
01/10 15:00 | 104 | 141
01/10 16:00 | 97 | 136.1667
01/10 17:00 | 102 | 132.2083
01/10 18:00 | 93 | 128.4583
01/10 19:00 | 100 | 124.3542
01/10 20:00 | 105 | 120.9167
01/10 21:00 | 113 | 119
01/10 22:00 | 129 | 117.2917
01/10 23:00 | 146 | 115.75
01/11 00:00 | 139 | 114.0833
01/11 01:00 | 145 | 112.375
01/11 02:00 | 132 | 109.5833
01/11 03:00 | 146 | 107.4167
01/11 04:00 | 142 | 105.75
01/11 05:00 | 136 | 103.9167
01/11 06:00 | 123.5 | 101.8958
01/11 07:00 | 108.5 | 100.5625
01/11 08:00 | 96 | 97.8958
01/11 09:00 | 84 | 94.9375
01/11 10:00 | 88 | 91.3125
01/11 11:00 | 75 | 87.0625
01/11 12:00 | 72 | 82.0625
01/11 13:00 | 51 | 77.3958
01/11 14:00 | 51 | 72.9792
01/11 15:00 | 64 | 69.4792
01/11 16:00 | 53 | 65.8125
01/11 17:00 | 53.5 | 63.1875
01/11 18:00 | 61 | 61.2292
01/11 19:00 | 36 | 60.3333
01/11 20:00 | 34 | 59.9583
01/11 21:00 | 26 | 59.125
01/11 22:00 | 27 | 58.9167
01/11 23:00 | 26 | 58.25
01/12 00:00 | 27 | 58.3333
01/12 01:00 | 39 | 59.6667
01/12 02:00 | 48 | 63.375
01/12 03:00 | 58 | 68.8333
01/12 04:00 | 79 | 74.0833
01/12 05:00 | 89 | 80.4167
01/12 06:00 | 102 | 87.0417
01/12 07:00 | 99.5 | 93.6667
01/12 08:00 | 76 | 100.8333
01/12 09:00 | 79 | 108.3333
01/12 10:00 | 72 | 115.5833
01/12 11:00 | 77 | 121.875
01/12 12:00 | 104 | 129.0417
01/12 13:00 | 140 | 134.9167
01/12 14:00 | 182 | 140.4583
01/12 15:00 | 190 | 145.7917
01/12 16:00 | 205 | 150.375
01/12 17:00 | 212.5 | 153.375
01/12 18:00 | 220 | 154.875
01/12 19:00 | 208 | 155.0625
01/12 20:00 | 214 | 154.5625
01/12 21:00 | 200 | 154.2708
01/12 22:00 | 178 | 153.0208
01/12 23:00 | 198 | 151.7708
01/13 00:00 | 168 | 151.8125
01/13 01:00 | 172 | 151.1875
01/13 02:00 | 176 | 149.7292
01/13 03:00 | 168 | 147.2708
01/13 04:00 | 151 | 144.1042
01/13 05:00 | 125 | 139.5625
01/13 06:00 | 106.5 | 133.4792
01/13 07:00 | 87.5 | 126.8958
01/13 08:00 | 69 | 120.3125
01/13 09:00 | 49 | 113.4792
01/13 10:00 | 42 | 107.1458
01/13 11:00 | 78 | 102.0208
01/13 12:00 | 89 | 95.8542
01/13 13:00 | 105 | 90.5208
01/13 14:00 | 123 | 85.1875
01/13 15:00 | 114 | 79.7708
01/13 16:00 | 96 | 74.8958
01/13 17:00 | 66.5 | 71.3125
01/13 18:00 | 62 | 68.7292
01/13 19:00 | 50 | 66.9167
01/13 20:00 | 50 | 65.6042
01/13 21:00 | 48 | 64.2708
01/13 22:00 | 55 | 63.2708
01/13 23:00 | 50 | 62.8125
01/14 00:00 | 40 | 61.0625
01/14 01:00 | 44 | 59.3125
01/14 02:00 | 46 | 56.8958
01/14 03:00 | 51 | 53.6042
01/14 04:00 | 65 | 50.9792
01/14 05:00 | 63 | 49.0208
01/14 06:00 | 63 | 48.2292
01/14 07:00 | 56 | 47.8958
01/14 08:00 | 37 | 48.4792
01/14 09:00 | 25 | 48.6875
01/14 10:00 | 31 | 48.7708
01/14 11:00 | 36 | 48.2292
01/14 12:00 | 47 | 48.8542
01/14 13:00 | 47 | 50.8958
01/14 14:00 | 44 | 53.9375
01/14 15:00 | 51 | 58.0625
01/14 16:00 | 49 | 63.8125
01/14 17:00 | 47.5 | 69.1875
01/14 18:00 | 54 | 75.1458
01/14 19:00 | 64 | 81.5833
01/14 20:00 | 55 | 88.5
01/14 21:00 | 50 | 95.9583
01/14 22:00 | 42 | 103.4167
01/14 23:00 | 65 | 112.0833
01/15 00:00 | 89 | 121
01/15 01:00 | 117 | 129.9583
01/15 02:00 | 145 | 138.7917
01/15 03:00 | 189 | 147.3333
01/15 04:00 | 194 | 155.7083
01/15 05:00 | 206 | 164.2083
01/15 06:00 | 217.5 | 172.1458
01/15 07:00 | 222 | 178.9792
01/15 08:00 | 216 | 184.7708
01/15 09:00 | 204 | 189.1458
01/15 10:00 | 239 | 193.5208
01/15 11:00 | 250 | 197.9375
01/15 12:00 | 262 | 201.2292
01/15 13:00 | 259 | 202.7708
01/15 14:00 | 249 | 202.6875
01/15 15:00 | 252 | 201.6458
01/15 16:00 | 253 | 198.8125
01/15 17:00 | 238 | 195.8542
01/15 18:00 | 218 | 192.0625
01/15 19:00 | 203 | 187.5625
01/15 20:00 | 160 | 182.3125
01/15 21:00 | 155 | 177.5208
01/15 22:00 | 148 | 172.8125
01/15 23:00 | 144 | 167.3542
01/16 00:00 | 126 | 162.0625
01/16 01:00 | 115 | 156.6458
01/16 02:00 | 120 | 151.3542
01/16 03:00 | 121 | 146.3542
01/16 04:00 | 123 | 141.2292
01/16 05:00 | 115 | 136.6875
01/16 06:00 | 109.5 | 132.7917
01/16 07:00 | 96 | 129.9375
01/16 08:00 | 101 | 126.8542
01/16 09:00 | 91 | 125.5625
01/16 10:00 | 108 | 124.3542
01/16 11:00 | 123 | 122.5625
01/16 12:00 | 132 | 120.6875
01/16 13:00 | 132 | 120.3958
01/16 14:00 | 129 | 120.6042
01/16 15:00 | 129 | 119.9792
01/16 16:00 | 144 | 119.8125
01/16 17:00 | 144.5 | 119.3958
01/16 18:00 | 149.5 | 118.5625
01/16 19:00 | 129 | 117.7083
01/16 20:00 | 129 | 116.5
01/16 21:00 | 126 | 114.2917
01/16 22:00 | 105 | 111.875
01/16 23:00 | 99 | 108.125
01/17 00:00 | 119 | 103.75
01/17 01:00 | 120 | 98.75
01/17 02:00 | 105 | 94.2917
01/17 03:00 | 117 | 90.6667
01/17 04:00 | 113 | 87.5
01/17 05:00 | 95 | 83.75
01/17 06:00 | 89 | 79.6042
01/17 07:00 | 67 | 75.3333
01/17 08:00 | 48 | 71.7917
01/17 09:00 | 33 | 68.5
01/17 10:00 | 18 | 64.9583
01/17 11:00 | 18 | 62.4167
01/17 12:00 | 12 | 59.8333
01/17 13:00 | 25 | 55.625
01/17 14:00 | 42 | 51.1667
01/17 15:00 | 53 | 47.25
01/17 16:00 | 54 | 43.125
01/17 17:00 | 45 | 39.375
01/17 18:00 | 47 | 36.4167
01/17 19:00 | 44 | 33.8333
01/17 20:00 | 50 | 32.25
01/17 21:00 | 41 | 31
01/17 22:00 | 44 | 30
01/17 23:00 | 37 | 29.4167
01/18 00:00 | 18 | 28.75
01/18 01:00 | 13 | 28.25
01/18 02:00 | 11 | 27.2083
01/18 03:00 | 18 | 25.4583
01/18 04:00 | 23 | 23.25
01/18 05:00 | 24 | 21.0417
01/18 06:00 | 27 | 19.2917
01/18 07:00 | 29 | 17.4583
01/18 08:00 | 18 | 15.75
01/18 09:00 | 9 | 13.7917
01/18 10:00 | 4 | 12.1667
01/18 11:00 | 2 | 10.375
01/18 12:00 | 0 | 8.9167
01/18 13:00 | 0 | 8.3333
01/18 14:00 | 0 | 7.875
01/18 15:00 | 0 | 7.5833
01/18 16:00 | 1 | 7
01/18 17:00 | 3 | 6.1667
01/18 18:00 | 3 | 5.2917
01/18 19:00 | 3 | 4.375
01/18 20:00 | 3 | 3.25
01/18 21:00 | 2 | 2.5833
01/18 22:00 | 1 | 2.25
01/18 23:00 | 2 | 2.125
01/19 00:00 | 4 | 2.2083
01/19 01:00 | 2 | 2.2917
01/19 02:00 | 4 | 2.375
01/19 03:00 | 4 | 2.5
01/19 04:00 | 3 | 2.5833
01/19 05:00 | 3 | 2.875
01/19 06:00 | 5 | 3.3333
01/19 07:00 | 2 | 3.875
01/19 08:00 | 2 | 4.5833
01/19 09:00 | 1 | 5.25
01/19 10:00 | 1 | 6.2083
01/19 11:00 | 4 | 7.2917
01/19 12:00 | 2 | 8.4583
01/19 13:00 | 2 | 9.375
01/19 14:00 | 3 | 10.875
01/19 15:00 | 2 | 12.3333
01/19 16:00 | 8 | 13.9583
01/19 17:00 | 14 | 15.7917
01/19 18:00 | 16 | 17.5
01/19 19:00 | 20 | 18.7708
01/19 20:00 | 19 | 19.8542
01/19 21:00 | 25 | 20.5625
01/19 22:00 | 27 | 21.2292
01/19 23:00 | 30 | 22.1875
01/20 00:00 | 26 | 23.3542
01/20 01:00 | 38 | 24.2708
01/20 02:00 | 39 | 25.7292
01/20 03:00 | 43 | 27.3958
01/20 04:00 | 47 | 28.9375
01/20 05:00 | 44 | 30.1042
01/20 06:00 | 35.5 | 31.3125
01/20 07:00 | 28 | 32.8958
01/20 08:00 | 19 | 35.0208
01/20 09:00 | 17 | 37.1458
01/20 10:00 | 24 | 39.1042
01/20 11:00 | 32 | 40.8542
01/20 12:00 | 24 | 42.1875
01/20 13:00 | 37 | 43.4375
01/20 14:00 | 43 | 43.8542
01/20 15:00 | 39 | 44.3958
01/20 16:00 | 36 | 45.3958
01/20 17:00 | 43 | 46.3125
01/20 18:00 | 54 | 46.7708
01/20 19:00 | 71 | 47.3958
01/20 20:00 | 70 | 48.2708
01/20 21:00 | 72 | 49.7292
01/20 22:00 | 69 | 50.9375
01/20 23:00 | 62 | 52.2708
01/21 00:00 | 56 | 53.1875
01/21 01:00 | 48 | 54.5208
01/21 02:00 | 52 | 55.3542
01/21 03:00 | 67 | 55.6875
01/21 04:00 | 69 | 56.3125
01/21 05:00 | 55 | 57.0208
01/21 06:00 | 50.5 | 57.25
01/21 07:00 | 49 | 57.125
01/21 08:00 | 54 | 55.7917
01/21 09:00 | 46 | 54.25
01/21 10:00 | 56 | 52.5833
01/21 11:00 | 54 | 50.625
01/21 12:00 | 56 | 48.8333
01/21 13:00 | 57 | 47.1667
01/21 14:00 | 51 | 45.8333
01/21 15:00 | 54 | 44
01/21 16:00 | 53 | 41.6667
01/21 17:00 | 48.5 | 39.25
01/21 18:00 | 51 | 37.2917
01/21 19:00 | 39 | 35.7708
01/21 20:00 | 33 | 34.4792
01/21 21:00 | 32 | 32.6458
01/21 22:00 | 22 | 30.8125
01/21 23:00 | 19 | 28.4792
01/22 00:00 | 16 | 26.2708
01/22 01:00 | 16 | 23.9792
01/22 02:00 | 8 | 21.6875
01/22 03:00 | 11 | 19.6042
01/22 04:00 | 11 | 17.3958
01/22 05:00 | 8 | 15.1875
01/22 06:00 | 14 | 13.2083
01/22 07:00 | 18 | 11.0833
01/22 08:00 | 10 | 9.4583
01/22 09:00 | 2 | 8.0833
01/22 10:00 | 0 | 6.8333
01/22 11:00 | 1 | 6.0417
01/22 12:00 | 1 | 5.4583
01/22 13:00 | 2 | 4.9167
01/22 14:00 | 1 | 4.2917
01/22 15:00 | 1 | 4.0417
01/22 16:00 | 0 | 3.75
01/22 17:00 | 1 | 3.3333
01/22 18:00 | 0 | 3.0417
01/22 19:00 | 0 | 2.5417
01/22 20:00 | 0 | 1.875
01/22 21:00 | 2 | 1.5417
01/22 22:00 | 3 | 1.5417
01/22 23:00 | 5 | 1.5833
01/23 00:00 | 3 | 1.5833
01/23 01:00 | 1 | 1.5417
01/23 02:00 | 2 | 1.5
01/23 03:00 | 4 | 1.4583
01/23 04:00 | 1 | 1.5417
01/23 05:00 | 1 | 1.7083
01/23 06:00 | 2 | 2.1667
01/23 07:00 | 2 | 2.7917
01/23 08:00 | 2 | 3.4583
01/23 09:00 | 2 | 4.0833
01/23 10:00 | 1 | 4.9583
01/23 11:00 | 1 | 6.0417
01/23 12:00 | 0 | 7.4583
01/23 13:00 | 1 | 8.8333
01/23 14:00 | 0 | 10.2917
01/23 15:00 | 3 | 11.6667
01/23 16:00 | 4 | 13.5833
01/23 17:00 | 12 | 16.2917
01/23 18:00 | 15 | 19.7083
01/23 19:00 | 16 | 22.9167
01/23 20:00 | 15 | 26.3333
01/23 21:00 | 23 | 29.875
01/23 22:00 | 29 | 32.625
01/23 23:00 | 39 | 35
01/24 00:00 | 36 | 37.5833
01/24 01:00 | 36 | 40.5417
01/24 02:00 | 35 | 43.2083
01/24 03:00 | 50 | 46.5417
01/24 04:00 | 66 | 50.5
01/24 05:00 | 83 | 55.125
01/24 06:00 | 79 | 59.5208
01/24 07:00 | 84 | 63.7292
01/24 08:00 | 87 | 68.7708
01/24 09:00 | 68 | 74.7292
01/24 10:00 | 58 | 80.5625
01/24 11:00 | 63 | 85.8542
01/24 12:00 | 71 | 90.5625
01/24 13:00 | 65 | 95.6875
01/24 14:00 | 80 | 101.0625
01/24 15:00 | 98 | 106.4792
01/24 16:00 | 115 | 111.4375
01/24 17:00 | 117.5 | 116.0208
01/24 18:00 | 116 | 120.3125
01/24 19:00 | 137 | 124.6458
01/24 20:00 | 158 | 129.3542
01/24 21:00 | 163 | 133.8958
01/24 22:00 | 156 | 138.7708
01/24 23:00 | 152 | 144.8958
01/25 00:00 | 159 | 150.6042
01/25 01:00 | 165 | 156.4375
01/25 02:00 | 165 | 162.8542
01/25 03:00 | 169 | 169.0625
01/25 04:00 | 176 | 175.2708
01/25 05:00 | 186 | 181.2708
01/25 06:00 | 183 | 187.2917
01/25 07:00 | 197 | 193.2917
01/25 08:00 | 196 | 198.8333
01/25 09:00 | 185 | 203.375
01/25 10:00 | 205 | 207.375
01/25 11:00 | 200 | 211.2917
01/25 12:00 | 211 | 215.1667
01/25 13:00 | 219 | 218.125
01/25 14:00 | 229 | 220.5
01/25 15:00 | 247 | 222.8333
01/25 16:00 | 259 | 224.9583
01/25 17:00 | 262 | 227.3333
01/25 18:00 | 260 | 229.125
01/25 19:00 | 270 | 231.6458
01/25 20:00 | 267 | 232.7292
01/25 21:00 | 259 | 228.2292
01/25 22:00 | 250 | 224.1875
01/25 23:00 | 245 | 216.5208
01/26 00:00 | 230 | 208.4375
01/26 01:00 | 222 | 199.8125
01/26 02:00 | 221 | 190.8958
01/26 03:00 | 220 | 181.6042
01/26 04:00 | 233 | 173.5208
01/26 05:00 | 229 | 166.0208
01/26 06:00 | 243.5 | 158.1042
01/26 07:00 | 223 | 150.1042
01/26 08:00 | 88 | 140.8958
01/26 09:00 | 88 | 132.0625
01/26 10:00 | 21 | 123.1875
01/26 11:00 | 6 | 114.9375
01/26 12:00 | 4 | 106.3125
01/26 13:00 | 5 | 97.9792
01/26 14:00 | 6 | 89.1042
01/26 15:00 | 53 | 79.9792
01/26 16:00 | 79 | 70.8542
01/26 17:00 | 72 | 61.5625
01/26 18:00 | 68 | 52.8125
01/26 19:00 | 49 | 43.6875
01/26 20:00 | 55 | 35.6458
01/26 21:00 | 46 | 34.2292
01/26 22:00 | 52 | 32.8125
01/26 23:00 | 38 | 33.6042
01/27 00:00 | 30 | 36.1042
01/27 01:00 | 9 | 39.7708
01/27 02:00 | 2 | 46.0625
01/27 03:00 | 1 | 54.5208
01/27 04:00 | 10 | 62.7708
01/27 05:00 | 19 | 70.1042
01/27 06:00 | 24.5 | 78.1458
01/27 07:00 | 30 | 86.2708
01/27 08:00 | 54 | 95.0625
01/27 09:00 | 54 | 103.7292
01/27 10:00 | 40 | 112.6458
01/27 11:00 | 66 | 120.5625
01/27 12:00 | 92 | 128.3958
01/27 13:00 | 156 | 136.1042
01/27 14:00 | 209 | 145.2708
01/27 15:00 | 251 | 154.3958
01/27 16:00 | 255 | 162.8958
01/27 17:00 | 265 | 171.7292
01/27 18:00 | 263 | 180.8958
01/27 19:00 | 260 | 189.4583
01/27 20:00 | 263 | 198.0417
01/27 21:00 | 260 | 205.5833
01/27 22:00 | 242 | 213.2917
01/27 23:00 | 226 | 221.25
01/28 00:00 | 215 | 228.0417
01/28 01:00 | 229 | 235.0833
01/28 02:00 | 221 | 239.4167
01/28 03:00 | 205 | 242.5
01/28 04:00 | 222 | 244.2083
01/28 05:00 | 239 | 245.8333
01/28 06:00 | 230 | 247.0833
01/28 07:00 | 236 | 248.0833
01/28 08:00 | 235 | 249.5833
01/28 09:00 | 239 | 251.2083
01/28 10:00 | 231 | 252.4583
01/28 11:00 | 229 | 255.0417
01/28 12:00 | 261 | 258.7083
01/28 13:00 | 260 | 263
01/28 14:00 | 283 | 267.0417
01/28 15:00 | 292 | 271
01/28 16:00 | 294 | 275.8333
01/28 17:00 | 295 | 279.0833
01/28 18:00 | 287 | 280.9167
01/28 19:00 | 296 | 282.6667
01/28 20:00 | 302 | 284.2917
01/28 21:00 | 290 | 285.0417
01/28 22:00 | 304 | 284.375
01/28 23:00 | 314 | 284.4167
01/29 00:00 | 318 | 285.125
01/29 01:00 | 326 | 284.7917
01/29 02:00 | 316 | 285.4167
01/29 03:00 | 321 | 285.1667
01/29 04:00 | 300 | 285.125
01/29 05:00 | 283 | 284.3333
01/29 06:00 | 272 | 283.8333
01/29 07:00 | 275 | 282.875
01/29 08:00 | 253 | 280.9167
01/29 09:00 | 223 | 278.7083
01/29 10:00 | 232 | 276.0417
01/29 11:00 | 246 | 271.375
01/29 12:00 | 253 | 265.7083
01/29 13:00 | 275 | 259.625
01/29 14:00 | 277 | 251.8333
01/29 15:00 | 291 | 244
01/29 16:00 | 275 | 236.2917
01/29 17:00 | 283 | 229.1667
01/29 18:00 | 264 | 222.6667
01/29 19:00 | 249 | 216.6875
01/29 20:00 | 249 | 211.0208
01/29 21:00 | 226 | 205.2708
01/29 22:00 | 192 | 199.7708
01/29 23:00 | 178 | 192.8542
01/30 00:00 | 172 | 184.7708
01/30 01:00 | 139 | 176.0208
01/30 02:00 | 128 | 166.4375
01/30 03:00 | 136 | 156.9375
01/30 04:00 | 129 | 146.9792
01/30 05:00 | 127 | 137.2708
01/30 06:00 | 128.5 | 126.6458
01/30 07:00 | 139 | 116.9375
01/30 08:00 | 115 | 108.1875
01/30 09:00 | 91 | 99.5208
01/30 10:00 | 66 | 91.4792
01/30 11:00 | 52 | 84.7292
01/30 12:00 | 43 | 78.2708
01/30 13:00 | 45 | 71.6875
01/30 14:00 | 49 | 66.1458
01/30 15:00 | 52 | 61.1042
01/30 16:00 | 42 | 55.6042
01/30 17:00 | 28 | 50.8125
01/30 18:00 | 31 | 46.3125
01/30 19:00 | 39 | 42
01/30 20:00 | 41 | 37.7083
01/30 21:00 | 33 | 34.2917
01/30 22:00 | 30 | 31.75
01/30 23:00 | 23 | 29.6667
01/31 00:00 | 14 | 27.9167
01/31 01:00 | 6 | 26.375
01/31 02:00 | 7 | 24.625
01/31 03:00 | 4 | 22.7083
01/31 04:00 | 14 | 20.7917
01/31 05:00 | 19 | 19.6667
01/31 06:00 | 25 | 19.625
01/31 07:00 | 36 | 19.5
01/31 08:00 | 33 | 19.75
01/31 09:00 | 30 | 19.7917
01/31 10:00 | 16 | 20.2917
01/31 11:00 | 10 | 20.875
01/31 12:00 | 6 | 22.4583
01/31 13:00 | 3 | 22.8261
01/31 14:00 | 3 | 23.5909
01/31 15:00 | 6 | 24.381
01/31 16:00 | 15 | 25.4
01/31 17:00 | 27 | 26
01/31 18:00 | 28 | 26.3889
01/31 19:00 | 45 | 26.4706
01/31 20:00 | 42 | 25.875
01/31 21:00 | 45 | 25.4
01/31 22:00 | 44 | 25.0714
01/31 23:00 | 61 | 25.7692

## fig1_風力×連系線
図1 風力導入比率 × 域外融通能力：北海道だけが「風力大×融通小」に位置する
†は暫定値（連系線容量に2017年度公表値等を含む）。風力接続量: 系統WG資料（2024年9月末〜2025年9月末、九州は推定）。最大需要: OCCTO需要想定2025年度推定実績（送電端）。連系線: OCCTO運用容量（隣接エリア主要境界の合計）。一次資料での再計算前の試算。掲載: 本編P12左。出典整理: wind-led-storage-evidence.md
エリア | 連系線容量÷最大需要（%） | 風力接続量÷最大需要（%）
北海道 | 21.3 | 32.2
東北 | 51.2 | 18.6
東京† | 14.4 | 0.5
中部† | 20.9 | 1.6
関西† | 28.5 | 0.6
中国† | 54.7 | 3.4
四国† | 56 | 6
九州† | 17.6 | 3.2