## 目次
進捗報告（2026-08-17）図表データ
シート | 内容
分断方向転換 | スライド4: 市場分断の方向転換（コマ構成比）
capture率 | スライド5: 実行可能戦略のcapture率（完全予見比）
帯域分解 | スライド6: 風力変動の帯域分解（分散シェア）
泊DC_2x2 | スライド15: 泊3号×DC需要の2×2分解（価格過程v1）
文献構成 | スライド7: コア文献41本のセット構成
数値の出所: 北海道時間パネル（11_build_area_panels）・北海道簡易分析（10_hokkaido_quick_xlsx）・価格過程v1（13_price_process_v1）
価格カーブ形状 | 追加: 3季節×太陽光大小の時間帯別価格カーブ（FY2023-25）
風力価格カーブ | 追加: 風力大小×3季節の価格カーブ
風力×裁定指標 | 追加: 風力三分位×TB4h/PF/床/安値分断
duration曲線 | 追加: PF価値のh依存＋κ(h)
風力スイープ | 追加: K_wind 0.5-3×の蓄電池価値カーブ（泊あり/なし）
年間裁定粗利 | 追加: PF/a/b/cの年間裁定粗利 時系列（FY2016-25）
帯域分解時系列 | 追加: 風力帯域分解の年度別推移
併設BTM検討 | 追加: BTM対象化の根拠（抑制実績・価格内訳・回避価値試算）
帯域分解比較 | 追加: 北海道風力 vs 九州太陽光の帯域分解（静的＋九州太陽光の時系列）
量と価格の関係 | 追加: 発電量五分位×価格水準・TB4hスプレッド（風力vs太陽光・季節別）

## 分断方向転換
市場分断の方向転換（北海道エリアプライス vs システムプライス、コマ構成比%）
区分 | FY2016-19 | FY2023-25
高値分断（道内＞本州） | 89.5 | 60
連系（±0.01円以内） | 7.5 | 11
安値分断（道内＜本州） | 3 | 29
注: 高値87-92%等の年度レンジの代表値。判定はシステムプライス±0.01円

## capture率
実行可能戦略のcapture率（完全予見PF=100%、60分粒度）
戦略 | capture率(%) | レンジ
完全予見PF | 100 | —
九州 戦略a（価格ランク） | 78.5 | 77-80%
北海道 戦略a（価格ランク） | 67.5 | 66-69%
北海道 戦略b（残余需要予測） | 79 | 77-81%
注: 棒は各年度レンジの中央値。戦略b′（風力持続性の追加）は改善なし

## 帯域分解
風力変動の帯域分解（フリート集約・制御前出力の分散シェア%、FY2024-25）
帯域 | 分散シェア(%)
日内（<24h） | 25.7
1〜7日 | 35.7
7日超 | 38.6
注: バンドパス分散分解。太陽光は6-24h帯が中心（対照）。4h蓄電池が主に吸収できるのは日内帯のみ

## 泊DC_2x2
泊3号×DC需要の2×2分解（価格過程v1・FY2023-25実パス・仕様B・共通乱数）
シナリオ | 床時間(h/年) | PF価値(円/kW-年) | ΔPF(円/kW-年)
ベース（泊なし・DCなし） | 117 | 8593 | 0
泊3号再稼働のみ（91.2万kW×90%） | 704 | 9777 | 1184
DC需要+80万kW（フラット）のみ | 29 | 7796 | -797
泊＋DC（両方） | 121 | 8582 | -11
注: 部分均衡（蓄電池フリート応答・p_system変化は未反映）。床時間は60分粒度のモデル値（実績の床コマ473/年とは定義が異なる）

## 文献構成
コア文献41本のセット構成（DOI検証・PDF収集・抽出表・数値チェック済み）
セット | 本数 | 内容
A 再エネ→価格・ボラ実証 | 11 | Woo 2011・Ketterer 2014・Wozabal 2016 ほか
B 蓄電池の経済学・均衡 | 13 | Butters 2025・Karaduman・Schmalensee ほか
C 日本・JEPX | 9 | Fuke & Ohashi 2025・Sakaguchi & Fujii 2021 ほか
D 手法・投資評価 | 8 | Corsi 2009・Fanone 2013・Leahy/Grenadier ほか

## 風力スイープ
K_windスイープ: 風力導入量×蓄電池スポット価値（価格過程v1、FY2023-25平均）
泊 | K_wind倍率 | K_wind(万kW) | 床時間(h/年) | TB4h中央値(円/kWh) | PF価値(円/kW-年)
なし | 0.5 | 61 | 62 | 8.23 | 8528
なし | 0.75 | 91 | 90 | 8.2 | 8574
なし | 1 | 121 | 117 | 8.17 | 8593
なし | 1.25 | 151 | 152 | 8.11 | 8663
なし | 1.5 | 182 | 197 | 8.05 | 8792
なし | 1.75 | 212 | 253 | 8.24 | 9000
なし | 2 | 242 | 324 | 8.22 | 9198
なし | 2.5 | 303 | 515 | 8.64 | 9824
なし | 3 | 363 | 807 | 9.31 | 10554
あり | 0.5 | 61 | 526 | 8.01 | 9271
あり | 0.75 | 91 | 612 | 8.18 | 9488
あり | 1 | 121 | 704 | 8.49 | 9777
あり | 1.25 | 151 | 815 | 8.95 | 10053
あり | 1.5 | 182 | 972 | 9.29 | 10459
あり | 1.75 | 212 | 1179 | 9.58 | 10901
あり | 2 | 242 | 1408 | 9.8 | 11271
あり | 2.5 | 303 | 1881 | 10.18 | 12009
あり | 3 | 363 | 2247 | 10.65 | 12615
注: 部分均衡（蓄電池フリート応答・p_system・供給側の内生反応は未反映）。青=泊なし/橙=泊あり。K_wind現状121万kW

## 年間裁定粗利
北海道: 年間裁定粗利の時系列（円/kW-年、4h・往復効率0.85・60分粒度）
年度 | 完全予見PF | a. 前日価格ナイーブ | b. 前日予測ベース | c. 平均価格（気候値）
FY2016 | 10856 | 7729.1 | 2435.9 | 9150.6
FY2017 | 6356.5 | 4592.4 | 1105.6 | 5197.8
FY2018 | 10302.1 | 6818 | 1015.6 | 8076.4
FY2019 | 8899.1 | 5893 | 3223.7 | 7057.1
FY2020 | 15854 | 11755.6 | 5796.6 | 12932.7
FY2021 | 13530.5 | 8879.4 | 8217.7 | 10338.1
FY2022 | 25159.6 | 18730.4 | 19369.4 | 21017.2
FY2023 | 9873.5 | 6734.8 | 7634.8 | 8151.7
FY2024 | 9586.4 | 6520.3 | 7497.1 | 7723.8
FY2025 | 11492.5 | 7968.1 | 9280.7 | 9406.2
注: FY2018は胆振東部地震の欠測480時間を含む。cは過去28日・同曜日区分の平均価格ランク（分解実験: analysis/16・19）

## 帯域分解時系列
北海道: 風力変動の帯域分解の推移（分散シェア%、年度別・移動平均カスケード）
年度 | <6時間 | 6-24時間 | 1-7日 | >7日
FY2016 | 1.8 | 8.3 | 44.9 | 28.6
FY2017 | 1.8 | 8.7 | 43.4 | 32.2
FY2018 | 1.9 | 8.3 | 43.5 | 27.2
FY2019 | 1.7 | 9.1 | 41.3 | 29.9
FY2020 | 1.6 | 8.7 | 39.5 | 33.2
FY2021 | 1.5 | 8.5 | 44.6 | 29.9
FY2022 | 1.6 | 9.8 | 38.4 | 31.2
FY2023 | 1.5 | 7 | 39.1 | 35.5
FY2024 | 2.2 | 10.4 | 42.2 | 25.7
FY2025 | 2.1 | 9.5 | 42 | 27.9
注: 非直交分解（交差項あり、シェア合計≠100%）。各年度内で計算。風力＝フリート集約・制御後出力

## 併設BTM検討
併設（BTM）蓄電池を対象に加える根拠 — 風力抑制の実績・価格内訳・回避価値試算
① 風力の出力制御実績
年度 | 抑制率% | 抑制時間h
FY2022 | 0.01 | 12
FY2023 | 0 | 0
FY2024 | 0.04 | 12
FY2025 | 0.1 | 109
FY2026（4-6月のみ） | 1.35 | 235
② 抑制発生時間のエリア価格内訳（5円超＝ローカル制約の示唆）
年度 | 床(≤0.01円)% | 0.01〜5円% | 5円超% | 抑制時間h
FY2025 | 59.6 | 27.5 | 12.8 | 109
FY2026 | 68.5 | 18.7 | 12.8 | 235
③ 併設蓄電池の抑制回避価値の上限試算（cf26%・FIP14円/kWh・全量回収仮定）
抑制率シナリオ | 抑制電力量(kWh/kW風力-年) | 回避価値上限(円/kW風力-年) | 併設0.64kWh/kWあたり(円/kWh蓄電池-年)
現状（FY2026上期実測） | 31 | 430 | 673
3%（数年内の到達想定） | 68 | 957 | 1495
5% | 114 | 1594 | 2491
8%（九州太陽光FY2023実績並み） | 182 | 2551 | 3986
注: 回避価値は「蓄電池が抑制分を全量吸収できる」場合の上限。実際は容量制約（系統WG併設前提: 風力1kWあたり0.64kWh）で長時間イベントを取り切れない。5円超の抑制はエリア価格に映らないローカル価値のため、エリア価格ベースのπ_spotはBTM価値を過小評価する

## 帯域分解比較
帯域分解の比較: 北海道風力 vs 九州太陽光（制御前出力、移動平均カスケード）
① 静的比較（FY2022-25プール、分散シェア%）
帯域 | 北海道 風力 | 九州 太陽光 | 九州 風力 | 北海道 太陽光
<6時間 | 1.7 | 6.2 | 1.8 | 6
6-24時間 | 7.9 | 65.4 | 7.9 | 65.4
1-7日 | 35.7 | 4.7 | 44 | 4.2
>7日 | 38.6 | 3.2 | 27.7 | 4.7
② 九州太陽光の年度別時系列（分散シェア%）
年度 | <6時間 | 6-24時間 | 1-7日 | >7日
2016 | 6.5 | 63.5 | 5.9 | 3
2017 | 6.1 | 64.4 | 5.7 | 3.8
2018 | 6 | 64.7 | 5.9 | 3.2
2019 | 6 | 64.5 | 5.6 | 3.8
2020 | 6.2 | 65.6 | 4.8 | 3
2021 | 6.3 | 65.6 | 4.4 | 3.2
2022 | 6.1 | 65.8 | 4.6 | 3.1
2023 | 6.2 | 65 | 6 | 2.8
2024 | 6.2 | 65.3 | 4.3 | 3.9
2025 | 6.3 | 66 | 4.2 | 2.8
注: いずれも制御前出力（出力+抑制量）。非直交分解のためシェア合計≠100%。①の参考列: 九州風力・北海道太陽光
③ 北海道太陽光の年度別時系列（分散シェア%）
年度 | <6時間 | 6-24時間 | 1-7日 | >7日
2016 | 6.3 | 66 | 4.1 | 4.2
2017 | 6.4 | 64.3 | 4.8 | 4.9
2018 | 6.4 | 64.1 | 4.5 | 4.7
2019 | 6.3 | 64.6 | 4.5 | 5
2020 | 6.6 | 65.7 | 3.6 | 4
2021 | 5.8 | 64.5 | 4.5 | 6.3
2022 | 6.1 | 65.4 | 4.2 | 4.9
2023 | 6.1 | 65.8 | 3.9 | 4.4
2024 | 6.1 | 65.9 | 4.4 | 3.9
2025 | 5.9 | 65.4 | 4.5 | 4.6

## 価格カーブ形状
北海道の時間帯別価格カーブ — 3季節 × 太陽光の大小（FY2023-25、円/kWh）
需要期・夏（7-8月） |  |  | 需要期・冬（12-2月） |  |  | 不需要期（3-6・10-11月）
時刻 | 太陽光大 | 太陽光小 | 時刻 | 太陽光大 | 太陽光小 | 時刻 | 太陽光大 | 太陽光小
0 | 11.76 | 11.78 | 0 | 11.65 | 11.26 | 0 | 11.72 | 11.85
1 | 10.69 | 10.96 | 1 | 11.48 | 11.19 | 1 | 11.34 | 11.57
2 | 10.77 | 11.15 | 2 | 11.63 | 11.32 | 2 | 11.52 | 11.79
3 | 11.21 | 11.42 | 3 | 11.83 | 11.3 | 3 | 11.82 | 12.07
4 | 11.44 | 11.61 | 4 | 12.01 | 11.35 | 4 | 12.01 | 12.22
5 | 10.52 | 11.15 | 5 | 12.15 | 11.48 | 5 | 11.7 | 12.4
6 | 9.78 | 10.57 | 6 | 13.45 | 12.55 | 6 | 10.3 | 12.74
7 | 8.59 | 10.43 | 7 | 13.38 | 12.78 | 7 | 7.67 | 11.66
8 | 9.18 | 11.14 | 8 | 12.59 | 12.75 | 8 | 6.41 | 11.03
9 | 8.58 | 11.41 | 9 | 11.26 | 12.23 | 9 | 5.28 | 10.51
10 | 7.56 | 10.35 | 10 | 9.6 | 11 | 10 | 4.06 | 9.21
11 | 7.68 | 10.66 | 11 | 8.62 | 10.38 | 11 | 3.81 | 8.87
12 | 7.21 | 9.67 | 12 | 7.83 | 9.33 | 12 | 3.33 | 7.78
13 | 9.79 | 12.14 | 13 | 8.98 | 11.17 | 13 | 5.14 | 9.77
14 | 11.26 | 13.52 | 14 | 10.18 | 11.31 | 14 | 6.75 | 11.24
15 | 13.79 | 14.82 | 15 | 11.97 | 12.69 | 15 | 9.3 | 12.94
16 | 16.76 | 17.48 | 16 | 13.59 | 13.57 | 16 | 12.52 | 15.41
17 | 18.11 | 18.35 | 17 | 14.86 | 14.09 | 17 | 14.42 | 16.11
18 | 19.74 | 19 | 18 | 14.8 | 13.88 | 18 | 15.55 | 15.96
19 | 18.6 | 18.55 | 19 | 14.12 | 13.31 | 19 | 15.35 | 15.42
20 | 17.32 | 16.51 | 20 | 13.64 | 13.03 | 20 | 14.14 | 14.5
21 | 14.7 | 15.05 | 21 | 13.01 | 12.28 | 21 | 13.02 | 13.3
22 | 13.57 | 13.33 | 22 | 12.06 | 11.22 | 22 | 12.36 | 12.71
23 | 12.48 | 12.1 | 23 | 11.73 | 11.21 | 23 | 11.81 | 12.18
注: 太陽光大/小＝各季節内で日次太陽光発電量（出力制御前）の上位/下位1/3の日（日数: 需要期・夏 62日:62日 / 需要期・冬 91日:91日 / 不需要期 183日:183日）。60分平均価格の時刻別平均。季節定義は月で編集可能（analysis/15）

## 風力価格カーブ
風力大/小の日の時間帯別価格カーブ（3季節、FY2023-25、円/kWh）
需要期・夏（7-8月） |  |  | 需要期・冬（12-2月） |  |  | 不需要期（3-6・10-11月）
時刻 | 風力大 | 風力小 | 時刻 | 風力大 | 風力小 | 時刻 | 風力大 | 風力小
0 | 11.31 | 12.33 | 0 | 10.92 | 12.45 | 0 | 11.24 | 12.56
1 | 10.5 | 11.34 | 1 | 10.73 | 12.27 | 1 | 10.98 | 12.12
2 | 10.68 | 11.37 | 2 | 10.85 | 12.34 | 2 | 11.19 | 12.35
3 | 11.04 | 11.84 | 3 | 10.91 | 12.5 | 3 | 11.5 | 12.75
4 | 11.05 | 12.1 | 4 | 11 | 12.75 | 4 | 11.62 | 13.03
5 | 10.31 | 11.41 | 5 | 11.43 | 12.91 | 5 | 11.67 | 13.09
6 | 9.62 | 10.83 | 6 | 12.42 | 14.28 | 6 | 11.31 | 12.5
7 | 8.98 | 10.01 | 7 | 12.53 | 14.25 | 7 | 9.11 | 10.46
8 | 9.7 | 10.59 | 8 | 11.92 | 13.61 | 8 | 8.06 | 9.65
9 | 9.71 | 10.41 | 9 | 11.09 | 12.22 | 9 | 7.21 | 8.69
10 | 8.6 | 9.37 | 10 | 9.54 | 10.87 | 10 | 5.99 | 7.5
11 | 8.63 | 9.72 | 11 | 8.7 | 9.88 | 11 | 5.67 | 7.16
12 | 8.1 | 8.9 | 12 | 7.79 | 9.18 | 12 | 4.91 | 6.25
13 | 10.37 | 11.46 | 13 | 9.28 | 10.49 | 13 | 6.71 | 8.5
14 | 12.05 | 12.68 | 14 | 10.02 | 11.43 | 14 | 7.97 | 10.36
15 | 13.6 | 15.2 | 15 | 11.59 | 13.69 | 15 | 10.19 | 12.66
16 | 16.32 | 17.57 | 16 | 13.42 | 15.17 | 16 | 13.15 | 15.41
17 | 17.38 | 18.7 | 17 | 13.98 | 15.82 | 17 | 14.48 | 16.64
18 | 18.49 | 20.51 | 18 | 13.79 | 15.44 | 18 | 15.1 | 16.81
19 | 18.03 | 19.38 | 19 | 13.16 | 14.65 | 19 | 14.9 | 16.48
20 | 16.63 | 17.61 | 20 | 12.99 | 14.05 | 20 | 13.88 | 15.35
21 | 14.4 | 15.62 | 21 | 12.47 | 13.26 | 21 | 12.69 | 14.01
22 | 12.88 | 14.26 | 22 | 11.5 | 12.31 | 22 | 11.96 | 13.45
23 | 11.85 | 13.05 | 23 | 11.42 | 12.13 | 23 | 11.48 | 12.62
注: 風力大/小＝各季節内で日次風力発電量（制御前）の上位/下位1/3の日（日数: 需要期・夏 62:62 / 需要期・冬 91:91 / 不需要期 183:183）

## 風力×裁定指標
風力の日次水準（三分位）× 裁定指標（FY2023-25・日次平均）
季節 | 風力三分位 | TB4hスプレッド(円/kWh) | PF粗利(円/kW-日) | 床時間(h/日) | 安値分断(h/日) | 風力三分位 | 不需要期 | 需要期・冬 | 需要期・夏
需要期・夏 | 風力小 | 10.72 | 31.2 | 0.13 | 8.1 | 風力小 | 32.1 | 19 | 31.2
需要期・夏 | 中位 | 10.4 | 30.4 | 0.03 | 7.9 | 中位 | 31.7 | 16.1 | 30.4
需要期・夏 | 風力大 | 10.38 | 30.7 | 0.06 | 10.3 | 風力大 | 31.6 | 15.3 | 30.7
需要期・冬 | 風力小 | 7.24 | 19 | 0.02 | 3.1
需要期・冬 | 中位 | 6.43 | 16.1 | 0 | 5.2
需要期・冬 | 風力大 | 5.92 | 15.3 | 0.04 | 8.3
不需要期 | 風力小 | 10.61 | 32.1 | 0.62 | 4.8
不需要期 | 中位 | 10.35 | 31.7 | 1.19 | 6.5
不需要期 | 風力大 | 10.19 | 31.6 | 1.19 | 9.2
注: TB4h=上位4h平均−下位4h平均。PF粗利=完全予見4h・η0.85。安値分断=道内<システム−0.01円の時間

## duration曲線
duration曲線: 完全予見裁定価値のh依存（実績価格、FY2023-25平均）＋容量市場κ(h)
時間率 | PF価値(円/kW-年, FY23-25平均) | 4h比 | 容量市場κ(h) 2029年度
2h | 6026 | 0.58 | —
4h | 10317 | 1 | 83.6%
6h | 13062 | 1.27 | 93.2%
8h | 14354 | 1.39 | 98.3%
注: 出力1kWあたり。hを増やすと総価値は増えるが限界価値は逓減（浅い谷・鋭いピークの形状による）。κはOCCTO調整係数（北海道・蓄電池）

## 量と価格の関係
日次発電量（五分位）× 日平均価格・日内TB4hスプレッド（FY2023-25、季節別）
■ 風力
五分位 | 需要期・夏 発電量GWh | 需要期・夏 平均価格 | 需要期・夏 TB4h | 需要期・夏 日内SD | 需要期・冬 発電量GWh | 需要期・冬 平均価格 | 需要期・冬 TB4h | 需要期・冬 日内SD | 不需要期 発電量GWh | 不需要期 平均価格 | 不需要期 TB4h | 不需要期 日内SD
Q1 | 0.9 | 12.75 | 10.3 | 3.82 | 3.7 | 13.13 | 7.19 | 2.55 | 2.3 | 12.51 | 10.9 | 3.98
Q2 | 2.5 | 13.6 | 11.6 | 4.24 | 7 | 12.69 | 7.03 | 2.52 | 4.9 | 11.79 | 10.06 | 3.66
Q3 | 4.6 | 12.41 | 10.37 | 3.71 | 9.9 | 12.78 | 6.53 | 2.36 | 7.4 | 10.98 | 10.24 | 3.77
Q4 | 7.1 | 12.08 | 10.02 | 3.57 | 13.4 | 11.77 | 6.05 | 2.17 | 10 | 10.66 | 11 | 3.99
Q5 | 10.5 | 12.22 | 10.23 | 3.67 | 17.7 | 11.15 | 5.86 | 2.11 | 14.3 | 10.46 | 9.71 | 3.5
■ 太陽光
五分位 | 需要期・夏 発電量GWh | 需要期・夏 平均価格 | 需要期・夏 TB4h | 需要期・夏 日内SD | 需要期・冬 発電量GWh | 需要期・冬 平均価格 | 需要期・冬 TB4h | 需要期・冬 日内SD | 不需要期 発電量GWh | 不需要期 平均価格 | 不需要期 TB4h | 不需要期 日内SD
Q1 | 5.3 | 13.09 | 9.05 | 3.36 | 2.6 | 12.22 | 5.92 | 2.16 | 4.5 | 12.44 | 8.22 | 2.95
Q2 | 8.2 | 13.15 | 10.93 | 3.97 | 4.6 | 12.09 | 6.18 | 2.19 | 7.6 | 12 | 9.8 | 3.5
Q3 | 9.9 | 12.45 | 10.15 | 3.62 | 5.6 | 12.89 | 7.46 | 2.64 | 9.6 | 11.73 | 10.84 | 3.92
Q4 | 12.2 | 12.03 | 9.9 | 3.59 | 6.6 | 13 | 6.65 | 2.4 | 11.8 | 10.54 | 10.94 | 4.05
Q5 | 14.5 | 12.33 | 12.57 | 4.5 | 8.8 | 11.36 | 6.48 | 2.32 | 15.1 | 9.68 | 12.12 | 4.48
注: 五分位＝各季節内の日次発電量（制御前）による5等分。TB4h＝上位4h平均−下位4h平均。風力のTB4hはほぼ平坦（形状不変）、太陽光は不需要期に急拡大