## 目次
北海道 簡易分析（JEPXエリアプライスのみで実施可能な範囲）
目的:「北海道でも面白い結果が得られるのか」への回答材料。九州と同一仕様のパイプラインをエリアプライス列の切替のみで適用。
生成: thesis/analysis/10_hokkaido_quick_xlsx.py。需給実績（2026-07-27取得・11_build_area_panels.pyで検証）を反映した完全版。
シート | 内容 | キーメッセージ
h1_床コマ数 | 0.01円コマ数（北海道 vs 九州） | FY2020初出現→FY2022以降常態化。九州の約半分＝「これから」の初期段階
h2_ダックカーブ | 時間帯別平均価格カーブ（北海道） | 昼の谷が浅く朝夕ピークが残る（九州と形状が異なる）。昼の沈みはFY2023以降に出現
h3_バックテスト | 裁定価値（完全予見・前日価格） | 直近0.96〜1.15万円/kW-年で九州と同水準。ただしa捕捉率66〜69%は九州（77〜80%）より低い＝形状の予測可能性が低い
h4_TB4hスプレッド | スプレッドの年度推移 | FY2016から高水準（冬季逼迫型）→FY2020底→再拡大。九州型の太陽光単調拡大と経路が異なる
h5_分断の方向転換 | 市場分断の方向と値差 | 高値分断87〜92%→約60%、安値分断1〜5%→30%前後。余剰閉じ込め型への転換が既に進行
h6_風力帯域分解 | 風力変動の帯域分解＋エネルギーシェア実測 | 北海道でも数日帯域が支配的（九州の実測が再現）。風力シェア実測はFY2024-25で10%超＝欧米の検出水準を既に超過
h7_分位点回帰 | 風力×価格の分位点回帰（S&F再現・更新） | 風力のメリットオーダー効果をFY2016-19（先行研究期間）とFY2023-25（倍増後）で比較
h8_需給内訳_昼間 | 昼間の需要・供給の積み上げ内訳 | 九州版と同一定義の北海道版（泊=0・風力と火力の構成変化）

## h1_床コマ数
h1 下限価格0.01円への張り付きと出力制御：北海道は「これから」の初期段階
北海道はFY2020に床コマ初出現・出力制御はFY2022（2022年5月8日）開始。FY2025の床コマ473は九州の約半分。出力制御は需給実績（太陽光・風力抑制量>0の日数）より。再現: analysis/10・11
年度 | 北海道 0.01円コマ数 | 出力制御実施日数 | 出力制御量（GWh） | （参考）九州 0.01円コマ数
FY2016 | 16 | 0 | 0 | 0
FY2017 | 0 | 0 | 0 | 0
FY2018 | 0 | 0 | 0 | 39
FY2019 | 0 | 0 | 0 | 693
FY2020 | 79 | 0 | 0 | 867
FY2021 | 177 | 0 | 0 | 1515
FY2022 | 861 | 5 | 1.9 | 1909
FY2023 | 621 | 2 | 0.8 | 2178
FY2024 | 348 | 2 | 2.7 | 1167
FY2025 | 473 | 18 | 16.2 | 983

## h2_ダックカーブ
h2 時間帯別平均価格カーブ（北海道エリアプライス、円/kWh）
九州（太陽光の深い昼間陥没）と異なり、北海道は昼の谷が浅く夕方・朝のピークが残る形状。FY2023以降に昼の沈み込みが出始めた段階。FY2022（燃料危機）は表示対象外。再現: analysis/10
時刻 | FY2016 | FY2019 | FY2023 | FY2025
0 | 8.6423 | 9.0758 | 12.3151 | 11.7345
0.5 | 8.3268 | 8.5827 | 11.6987 | 10.9539
1 | 8.1819 | 8.2536 | 11.494 | 10.9441
1.5 | 8.0909 | 8.0425 | 11.43 | 10.8518
2 | 8.0471 | 7.9781 | 11.4748 | 10.9897
2.5 | 8.021 | 7.89 | 11.5091 | 11.3225
3 | 7.998 | 7.9898 | 11.5953 | 11.4751
3.5 | 7.9824 | 7.9838 | 11.6359 | 11.6326
4 | 7.9862 | 8.0249 | 11.7247 | 11.7778
4.5 | 8.0281 | 8.099 | 11.7811 | 11.8048
5 | 8.1144 | 8.2602 | 11.9037 | 11.8283
5.5 | 8.2347 | 8.5447 | 11.8362 | 11.4651
6 | 8.7565 | 8.768 | 11.7369 | 11.7491
6.5 | 9.4228 | 9.3291 | 11.5516 | 11.4324
7 | 10.2964 | 9.6922 | 10.856 | 10.4939
7.5 | 10.5758 | 9.7045 | 10.0754 | 9.9872
8 | 11.1337 | 9.9836 | 9.9017 | 9.8429
8.5 | 12.4974 | 10.5134 | 9.7192 | 9.7585
9 | 13.4846 | 11.0945 | 9.3273 | 9.3176
9.5 | 13.5973 | 10.796 | 8.5917 | 8.7282
10 | 13.7228 | 10.3333 | 7.8643 | 7.8885
10.5 | 13.7149 | 10.3608 | 7.4847 | 7.5595
11 | 13.9768 | 10.2588 | 7.2848 | 7.7673
11.5 | 13.8255 | 10.1023 | 7.1791 | 7.5481
12 | 12.2958 | 9.1411 | 6.1932 | 6.769
12.5 | 12.4452 | 9.1787 | 6.4775 | 6.9459
13 | 14.0292 | 10.1328 | 7.8392 | 8.2532
13.5 | 14.791 | 10.6744 | 8.7624 | 9.1302
14 | 15.3262 | 11.3103 | 9.3948 | 9.5828
14.5 | 16.415 | 12.0911 | 10.567 | 10.3275
15 | 15.973 | 12.7655 | 11.5354 | 11.2293
15.5 | 17.4697 | 13.8297 | 12.7603 | 13.3362
16 | 18.0094 | 14.9859 | 13.7803 | 14.6785
16.5 | 18.0526 | 15.7549 | 14.9022 | 16.5627
17 | 16.7482 | 15.1003 | 15.1454 | 16.4627
17.5 | 16.0383 | 15.1121 | 15.5424 | 17.0398
18 | 15.5202 | 15.4104 | 15.5031 | 17.1645
18.5 | 15.1984 | 15.1155 | 15.5211 | 17.0268
19 | 14.3219 | 14.2814 | 15.1448 | 16.5829
19.5 | 13.4071 | 13.3922 | 14.7226 | 15.8611
20 | 12.7002 | 12.8628 | 14.4269 | 15.4099
20.5 | 11.8153 | 12.1725 | 13.9882 | 14.7149
21 | 11.0024 | 11.3348 | 13.5643 | 13.9751
21.5 | 10.1495 | 10.8027 | 12.9951 | 12.9835
22 | 10.7944 | 10.6866 | 12.6596 | 12.9303
22.5 | 9.9861 | 10.4026 | 12.3123 | 12.1005
23 | 9.2572 | 9.7577 | 12.1335 | 12.388
23.5 | 8.7587 | 9.5387 | 11.512 | 11.4513

## h3_バックテスト
h3 4時間蓄電池のスポット裁定価値（北海道・実績バックテスト）
仕様は九州と同一（1MW/4MWh・効率85%・日次1サイクル・60分粒度・下限推定）。b=需要（平日/休日別28日平均）−太陽光（7日平均）の予測残余需要ランク、b'=さらに風力の7日持続予測を控除。捕捉率は数式列。2018年9月7〜26日は胆振東部地震後の取引停止により北海道エリアプライスが欠損（480時間）。再現: analysis/10・11
年度 | 北海道 完全予見（円/kW-年） | a. 前日価格（円/kW-年） | b. 前日予測 需要−太陽光（円/kW-年） | b'. 前日予測 −風力持続込み（円/kW-年） | （参考）九州 完全予見 | a捕捉率 | b捕捉率 | b'捕捉率
FY2016 | 10856.019 | 7729.0935 | 2435.9025 | 2458.8225 | 5823.1388 | 71.2% | 22.44% | 22.65%
FY2017 | 6356.454 | 4592.3972 | 1105.6137 | 1075.307 | 7982.0273 | 72.25% | 17.39% | 16.92%
FY2018 | 10302.0915 | 6818.0205 | 1015.5852 | 940.7685 | 5490.8848 | 66.18% | 9.858% | 9.132%
FY2019 | 8899.1025 | 5893.0215 | 3223.6775 | 3134.7097 | 5944.7558 | 66.22% | 36.22% | 35.23%
FY2020 | 15853.9855 | 11755.5542 | 5796.609 | 5256.673 | 16070.8805 | 74.15% | 36.56% | 33.16%
FY2021 | 13530.5155 | 8879.3725 | 8217.6855 | 8152.6232 | 16040.3932 | 65.62% | 60.73% | 60.25%
FY2022 | 25159.57 | 18730.388 | 19369.353 | 19279.3737 | 24367.1823 | 74.45% | 76.99% | 76.63%
FY2023 | 9873.465 | 6734.827 | 7634.8115 | 7549.893 | 12521.427 | 68.21% | 77.33% | 76.47%
FY2024 | 9586.4287 | 6520.3355 | 7497.1155 | 7422.3345 | 12401.4553 | 68.02% | 78.21% | 77.43%
FY2025 | 11492.5245 | 7968.0805 | 9280.6585 | 9286.3535 | 10366.1825 | 69.33% | 80.75% | 80.8%

## h4_TB4hスプレッド
h4 日次TB4hスプレッドの年度推移（円/kWh）：北海道は九州型の単調拡大とは異なる履歴
各日の48コマのうち上位8コマ平均−下位8コマ平均。北海道はFY2016から高スプレッド（冬季逼迫型）→FY2020に底→再拡大という経路で、太陽光起因の九州とドライバーが異なる。再現: analysis/10
年度 | 北海道 25%分位 | 北海道 中央値 | 北海道 75%分位 | （参考）九州 中央値
FY2016 | 5.555 | 9.5425 | 12.6975 | 5.515
FY2017 | 3.4438 | 5.2088 | 7.9825 | 6.1537
FY2018 | 6.05 | 9.1962 | 14.6587 | 4.4162
FY2019 | 4.4075 | 6.0694 | 8.7431 | 4.5569
FY2020 | 2.7275 | 3.87 | 7.98 | 5.4037
FY2021 | 3.9487 | 8.9 | 17.315 | 10.2812
FY2022 | 11.745 | 19.7175 | 27.6575 | 19.8313
FY2023 | 5.7644 | 8.4275 | 13.0475 | 10.8475
FY2024 | 6.7363 | 8.865 | 11.2287 | 10.8087
FY2025 | 6.5675 | 9.66 | 13.205 | 9.15

## h5_分断の方向転換
h5 市場分断の方向転換：「逼迫の高値エリア」から「余剰閉じ込めの安値方向」へ
高値分断率はFY2016-19の87〜92%から約60%へ低下、安値分断率は1〜5%から30%前後へ増加。北海道−東北の平均値差も+2.6〜4.6円→ほぼ0円へ（双方向に割れる構造に変化）。間接送電権の北海道→東北方向の商品化（2026年度）と整合。再現: analysis/10
年度 | 高値分断率%（北海道>システム） | 安値分断率%（北海道<システム） | 北海道−東北 平均値差（円/kWh）
FY2016 | 87.226 | 1.1416 | 2.6269
FY2017 | 88.2648 | 5.0057 | 2.3166
FY2018 | 92.3288 | 1.2785 | 4.6301
FY2019 | 90.0615 | 2.5387 | 1.6804
FY2020 | 61.8436 | 20.7192 | 0.39903
FY2021 | 37.1347 | 35.2511 | -0.11363
FY2022 | 65.3596 | 18.9498 | 0.079953
FY2023 | 64.6175 | 20.4577 | 0.11185
FY2024 | 59.2979 | 30.8961 | -0.050545
FY2025 | 60.7477 | 30.097 | 0.31359

## h6_風力帯域分解
h6 北海道の風力変動も「数日帯域」が支配的 — 九州の実測が北海道でも再現
移動平均カスケードによる非直交帯域分解（FY2022-25、交差項ありシェア合計≠100%）。低出力イベント（平均の20%未満）: 中央値6h・p90 20h・最長96h。右表は風力・太陽光の対エリア需要エネルギーシェア実測。再現: analysis/10・11
帯域 | 北海道 風力（%） | 九州 風力（%） | 北海道 太陽光（%） | 年度 | 風力シェア（%） | 太陽光シェア（%）
<6時間 | 1.6978 | 1.9302 | 6.016 | FY2016 | 2.4 | 4.2
6–24時間 | 7.9462 | 8.7147 | 65.4539 | FY2017 | 2.9 | 4.2
1–7日 | 35.6903 | 43.7258 | 4.2258 | FY2018 | 3.1 | 5.1
>7日 | 38.6284 | 26.8979 | 4.6319 | FY2019 | 3.7 | 6.5
|  |  |  | FY2020 | 4.2 | 8.2
|  |  |  | FY2021 | 4.4 | 8.7
|  |  |  | FY2022 | 4.7 | 9
|  |  |  | FY2023 | 8 | 10.4
|  |  |  | FY2024 | 10.2 | 10.7
|  |  |  | FY2025 | 10.3 | 10.9

## h7_分位点回帰
h7 風力1GWあたりの価格押し下げ効果（分位点回帰）— Sakaguchi & Fujii (2021) の再現と更新
被説明変数=北海道エリアプライス（60分）、説明変数=風力・太陽光・需要（GW）＋定数。係数は風力のメリットオーダー効果（負=押し下げ）。FY2016-19はSakaguchi & Fujii (2021)の対象期間の再現、FY2023-25は風力倍増後の更新。燃料価格水準の違いによるスケール差に注意（本番はHAR-X等で精緻化）。再現: analysis/10・11
分位点 | 風力係数 FY2016-19（円/kWh per GW） | 風力係数 FY2023-25（円/kWh per GW）
0.1 | -5.74 | -4.01
0.2 | -5.85 | -4.6
0.3 | -5.85 | -4.96
0.4 | -4.65 | -5.08
0.5 | -4.48 | -5.22
0.6 | -4.39 | -5.49
0.7 | -5.54 | -5.93
0.8 | -7.82 | -6.58
0.9 | -11.22 | -7.07

## h8_需給内訳_昼間
h8 昼間（10-14時）の需要と供給の内訳（北海道、年度平均GW）
九州版（需給内訳_昼間）と同一の定義。太陽光・風力は制御前、出力制御は需要側に計上。泊は全期間停止（原子力=0）。再現: analysis/10・11
年度 | 原子力 | 火力 | 一般水力 | 地熱・バイオマス | 太陽光（制御前） | 風力（制御前） | 揚水・蓄電池 発電 | 域外受電 | 供給計 | エリア需要 | 揚水・蓄電池 充電 | 域外送電 | 出力制御 | 需要側計
FY2016 | 0 | 2.5121 | 0.51614 | 0.01495 | 0.47863 | 0.088169 | 0.022537 | 0.084601 | 3.7171 | 3.6411 | 0.055187 | 0.020844 | 0 | 3.7171
FY2017 | 0 | 2.4926 | 0.42446 | 0.018003 | 0.48366 | 0.1091 | 0.012796 | 0.10662 | 3.6473 | 3.56 | 0.06671 | 0.020473 | 0 | 3.6472
FY2018 | 0 | 2.2929 | 0.50036 | 0.022953 | 0.58269 | 0.11185 | 0.019876 | 0.10257 | 3.6332 | 3.5011 | 0.11463 | 0.017352 | 0 | 3.6331
FY2019 | 0 | 2.22 | 0.30285 | 0.031077 | 0.72781 | 0.13672 | 0.015533 | 0.20018 | 3.6342 | 3.4841 | 0.10205 | 0.048108 | 0 | 3.6342
FY2020 | 0 | 2.3125 | 0.2921 | 0.036341 | 0.92103 | 0.15374 | 0.017009 | 0.075121 | 3.8079 | 3.5746 | 0.094399 | 0.13888 | 0 | 3.8078
FY2021 | 0 | 2.2685 | 0.43424 | 0.1063 | 0.96155 | 0.15818 | 0.012875 | 0.018411 | 3.9601 | 3.5782 | 0.087082 | 0.29465 | 0 | 3.96
FY2022 | 0 | 1.8306 | 0.48041 | 0.17709 | 0.97502 | 0.16685 | 0.012842 | 0.12104 | 3.7639 | 3.5002 | 0.14537 | 0.1172 | 0.00093836 | 3.7637
FY2023 | 0 | 1.8 | 0.43425 | 0.23939 | 1.1227 | 0.27495 | 0.0082193 | 0.059198 | 3.9387 | 3.6136 | 0.13079 | 0.19367 | 0.00046995 | 3.9386
FY2024 | 0 | 1.787 | 0.34663 | 0.2193 | 1.143 | 0.33739 | 0.0083339 | 0.074233 | 3.9159 | 3.5362 | 0.20751 | 0.17103 | 0.0011702 | 3.9159
FY2025 | 0 | 1.6927 | 0.43097 | 0.25625 | 1.1843 | 0.34575 | 0.010019 | 0.05768 | 3.9776 | 3.656 | 0.16027 | 0.15493 | 0.0064329 | 3.9776